智能运维数据采集工具购置项目需求书

项目名称：智能运维数据采集工具购置项目

项目内容：用于构建《基于大数据的实训室智能运维管理研究项目》软硬件测试环境,采购金额4.86万元。

1、功能与参数:
	序号
	名称
	功能参数
	数量

	1
	硬件
	1、SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);
	4

	
	
	1、多模光纤跳线（10米，LC-LC)
	4

	2
	测试

软件
	1、可视化数据实时采集，数据处理、数据分析、数据异常等相关性，帮助用户解决业务问题。采用炫酷的动态图形展示，将概览统计，核心资源监控、趋势分析、雷达分析、TOPN、拓扑图、业务雷达图、系统运行情况（繁忙度和响应时间，下属状态），服务器运行状况、中间件数据库运行状况、网络运行状况、机房运行状况、安全告警状况等等，以动态方式在展示中心多个或单个可视化数据集中展现。
2、灵活部署和多屏展示，支持不同分辨率，可根据多屏或单屏自定义配置多个界面，灵活部署在各类拼接屏或单屏轮换，进行自定义轮播展示。
3、系统与现有运维管理平台无缝链接，结合运维管理平台内建数据展示12个以上模板智能匹配，根据不同的行业满足用户业务、IT资源、网络结构等各场景的展示需求。
4、系统与现有运维管理平台无缝链接、结合运维管理平台内建模板，并提供多种类型组件数据、图形化编辑界面，通过简单拖拽即可配置灵活易用的自定义组件，轻松部署各视角核心数据展现。
5、系统提供第三方数据接入，通过提供标准接口数据，支持饼状图、柱状图、折线图、百分比图、数据列表等，可将网管以外的平台数据通过网强大屏幕展示。
6、支持不同分辨率及滚动式展示平台，采用炫酷的动态图形化，提供系统总览、业务数据3D展示组件和动效素材，轻松搭建专业水准的可视化应用展现。
	1


三、产品交付要求

1、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本需求书中提出的要求。
2、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。
3、产品交付时，软件产品需要提供介质和授权证明，授权不少于2年，一并提供产品用户手册、操作手册及其他相关技术文档。
四、 售后服务要求

（1）质保期
中标供应商需为本项目所提供的产品提供为期2年的质保期（项目完成合同验收之日起），所有费用已包含在投标报价中。包含软件的免费升级、安全规则库的免费升级，所有费用已包含在投标报价中。
（2）售后服务期
中标供应商需为本项目提供为期1年的售后服务（项目完成合同验收之日起），所有费用已包含在投标报价中。
五、付款方式说明

1、合同签订后，采购人在10个工作日内向中标商支付合同总价50%；完成供货并验收后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付剩余合同价50%。
